其他建设工程消防设计文件审查合格意见

（参考范本）

（编号：同施工图审查合格书编号）

XXXX项目1栋商业,2栋商业、3栋住宅,4栋住宅、5栋住宅、6栋住宅为本次工程设计范畴。工程位于佛山市XX区XX镇XX路XX地段，建设单位为XXX。拟建2、4栋商业，地上X层，地下X层,总建筑XXXm2,地下面积建筑面积XXm2。属于一类高层综合楼的特殊工程，建筑设计耐火等级为一级，地下室为Ⅱ类汽车库，首层为全日制餐厅、厨房、消防控制室、戊类库房；二层为行政酒廊、设备用房、服务用房，三层至X层酒店客房。消防设施包括室内外消防栓给水系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，机械排烟系统，防烟楼梯间及其（合用）前室机械加压送风防烟设施。其中室内消火栓系统，自动喷水灭火系统接2座地下消防水池（有效容积XX立方米）和水泵房及相邻地块6#天面水箱（有效容积XX立方米）。火灾自动报警系统接入首层控制室。拟建1栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXXm2，3栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXm,5栋住宅，地下2层，地上50层，建筑消防高度XXm;6栋住宅，地下2层，地上x层，建筑消防高度XXm，总建筑面积XXm2.3、4栋首层设计为公共架空空间、入户大堂，地上2-16、18-33、35-50层设计为住宅，地上17、34层设计为避难层，5、6栋首层设计公共架空空间、入户大堂，地上2-29层设计为住宅，3-6栋设计为一类高层住宅的特殊工程，耐火等级设计为一级。3-6栋地下室总面积XXXm2.,设计为1类汽车库和设备房，耐火等级为一级。消防设施设计包括：室内、外消火栓系统，地下车库机械排烟和机械补风系统，X栋、X栋防烟楼梯间及合用前室、X栋、X栋、x栋防烟楼梯间合用前室及地下室部分的防烟楼梯间设置机械加压送风系统，X栋、X栋、X栋住宅公共部分设置火灾自动报警系统系统，1#公变房、幼儿园专变电房、开关房设置七氟丙烷气体灭火系统（无管网）。我单位已按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017（根据具体工程增加或删除相关规范）等国家工程建设消防技术标准设计。该工程的消防设计符合相关相关消防技术标准的规定。本说明与送审的设计图纸内容相一致。 XX设计单位（盖公章） 项目负责人：签名 盖注册师章 X年X月X日

设计单位上述说明与送审图纸一致。 ### 本项目的使用功能与建设工程规划许可证/房产证等证明/规划核查意见/区政府会议纪要（文件名称和文号编号）等所载明的使用功能相符。 ### 按《关于加强我区建设工程消防设计审查有关工作（暂行）的通知》，本工程需现场勘察。我单位派员到现场勘察，现场与设计总平面、防火间距、道路、水源等情况相符，符合规范要求。 本工程消防设计已审查合格，审查意见详审查合格书。 审图机构（盖公章） X年X月X日

（注明：工业建筑需在简要说明书中有火灾危险类别，建设单位申报的生产工艺内容和使用或产生的物质生产（储存物品）的火灾危险性特征等描述，生产工艺特殊，无法判定火灾危险等级的建设项目，建设单位自行组织相应领域的专家或设计咨询机构出具专项技术报告，明确火灾危险等级）

说明：其他建设工程申请竣工消防备案时需要提交本意见书，作为消防说明文件的附件。

（本意见书一式三份，A4纸正反打印，两份交建设单位，一份审图机构存档。）

（每页的页码信息：第 页，共 页）

其他建设工程消防设计文件审查合格意见

（变更工程参考范本）

（编号：同施工图审查合格书编号）

XXXX项目1栋商业,2栋商业、3栋住宅,4栋住宅、5栋住宅、6栋住宅为本次工程设计范畴。工程位于佛山市XX区XX镇XX路XX地段，建设单位为XXX。拟建2、4栋商业，地上X层，地下X层,总建筑XXXm2,地下面积建筑面积XXm2。属于一类高层综合楼的特殊工程，建筑设计耐火等级为一级，地下室为Ⅱ类汽车库，首层为全日制餐厅、厨房、消防控制室、戊类库房；二层为行政酒廊、设备用房、服务用房，三层至X层酒店客房。消防设施包括室内外消防栓给水系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，机械排烟系统，防烟楼梯间及其（合用）前室机械加压送风防烟设施。其中室内消火栓系统，自动喷水灭火系统接2座地下消防水池（有效容积XX立方米）和水泵房及相邻地块6#天面水箱（有效容积XX立方米）。火灾自动报警系统接入首层控制室。拟建1栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXXm2，3栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXm,5栋住宅，地下2层，地上50层，建筑消防高度XXm。。。我单位已按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017（根据具体工程增加或删除相关规范）等国家工程建设消防技术标准设计。该建筑的原消防设计已经审查合格，详见XXXX审查意见书（佛公消（顺建消）审字）﹝2019﹞第XX号）或(由XXX施工图审查机构审查合格书(编号)、《建设工程消防设计简要说明书》（编号）。本次修改内容：1、住宅的避难层的可自动开启防火窗修改为可开启乙级防火窗；2、偶数层增加消防应急广播；3、其他未作修改。 该工程的消防设计符合相关相关消防技术标准的规定。本说明与送审的设计图纸内容相一致。 XX设计单位（盖公章） 项目负责人：签名 盖注册师章 X年X月X日

设计单位上述说明与送审图纸一致。 ### 本项目的使用功能与建设工程规划许可证/房产证等证明/规划核查意见/区政府会议纪要（文件名称和文号编号）等所载明的使用功能相符。 ### 按《关于加强我区建设工程消防设计审查有关工作（暂行）的通知》，本工程需现场勘察。我单位派员到现场勘察，现场与设计总平面、防火间距、道路、水源等情况相符，符合规范要求。 本工程消防设计已审查合格，审查意见详审查合格书。 审图机构（盖公章） X年X月X日

（注明：工业建筑需在简要说明书中有火灾危险类别，建设单位申报的生产工艺内容和使用或产生的物质生产（储存物品）的火灾危险性特征等描述，生产工艺特殊，无法判定火灾危险等级的建设项目，建设单位自行组织相应领域的专家或设计咨询机构出具专项技术报告，明确火灾危险等级）

说明：其他建设工程申请竣工消防备案时需要提交本意见书，作为消防说明文件的附件。

（本意见书一式三份，A4纸正反打印，两份交建设单位，一份审图机构存档。）

### （每页的页码信息：第 页，共 页）